附件1

2019年游泳场所抽查水质卫生不合格信息汇总表（第一批次）

| 序号 | 法人单 位名称 | 场所地址 | 卫生许可证号 | 游泳池水质卫生指标不合格情况 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 细菌总数 | 大肠菌群 | PH | 尿素 | 浑浊度 | 游离性余氯 （池水余氯） |  |
| 1 | 广州市越秀宾馆 | 广州市越秀区小北路198号 | 粤卫公证字[2013]第0104A00249号 | —— | —— | —— | —— | —— | 01测点：0.2； 02测点：0.1。 | 2019-6-11 |
| 2 | 广州锐动体育发展有限公司（南华时代城游泳池）） | 广州市花都区新华街工业大道18号南华时代城金翠路 | 粤卫公证字[2017]第0114E00085号 | 成人池浅水区细菌总数：2700CFU/ml | —— | —— | —— | —— | —— | 2019-06-04 |
| 3 | 广州市花都区新华长盛游泳场 | 广州市花都区新华街莲塘村二村经济社光明花园东土地 | 粤卫公证字[2015]第0114E00047号 | —— | —— | —— | —— | —— | 成人池深水区游离余氯0.68mg/L；儿童池游离余氯1.06mg/L。 | 2019-05-16 |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |